| Total Price IQD سعر الوحدة بالدينار العراقي | Unit Price IQD سعر الوحدة بالدينار العراقي | Qty الكمية | Unit الوحدة | Origin المنشأ | Items Description وصف المادة | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | Piece قطعة | Turkey or China Good quality تركي أو صيني باب أول | 2-HP high-pressure submersible pump ماطور غطاس 2 حصان ضغط عالي | 1 |
|  |  | 3 | Roll لفة | Turkey or China Good quality تركي أو صيني باب أول | Hose 2-inch gauge صوندة 2 انج (كل لفة 100 م) | 2 |
|  |  | 3 | Piece قطعة | Turkey or China Good quality تركي أو صيني باب أول | Filter 2-inch gauge فلتر 2 انج | 3 |
|  |  | 3 | Piece قطعة | Good quality نوعية جيدة | Back adapter 2-inch gauge أدابتر قياس 2 انج | 4 |
|  |  | 6 | Piece قطعة | Good quality نوعية جيدة | 2-Inch ¾ Drop سدل 2 انج ¾ | 5 |
|  |  | 6 | Piece قطعة | Good quality نوعية جيدة | Water pipe valve ¾ كاك قياس ¾ | 6 |
|  |  | 12 | Piece قطعة | Good quality نوعية جيدة | Connector ¾ توصيلة قياس ¾ | 7 |
|  |  | 3 | Piece قطعة | Turkey or China Good quality تركي أو صيني باب أول | Fertilizer (50-lit capacity) مسمدة سعة 50 لتر | 8 |
|  |  | 3 | Piece قطعة | Good quality نوعية جيدة | Pipe plug 2-inch gauge نهاية خط قياس 2 أنج | 9 |
|  |  | 300 | Piece قطعة | Good quality نوعية جيدة | 16-mm gasket/washer جلدة 16 مل | 10 |
|  |  | 21 | Roll لفة | Good quality تركي/ نوعية جيدة | Water pipe GR صوندة GR | 11 |
|  |  | 24 | panel | China – Good quality صيني – باب أول | Solar panels (size 610) الواح طاقة شمسية حجم 610 | 12 |
|  |  | 3 | piece قطعة | Turkey or China Good quality تركي أو صيني باب أول | Solar Pumping Inverter 4-kw انفيرتر زراعي 4 كيلو واط | 13 |
|  |  | 3 | frame هيكل | New good quality نوعية جيدة جديدة | Providing and constructing irony frame for solar panels تجهيز وتركيب هيكل حديدي للالواح | 14 |
|  |  | 3 | piece | New good quality نوعية جيدة جديدة | Providing and setting of Main Power Board with all fittings تجهيز ونصب بورد كهربائي متكامل | 15 |
|  |  | 3 | piece | Saudi or Kuwait Good quality سعودي أو كويتي درجة اولى | PVC Water Tank 5000-lit capacity with irony base and all fittings تجهيز تانكي ماء بلاستك سعة 5 الاف لتر مع قاعدة حديدية وكافة متطلبات الربط | 16 |
|  |  | 3 | piece | China Good quality صيني باب أول | Water pump 1-inch for the tank with all fittings تجهيز وربط ماطور ماء 1 انج مع كافة الملحقات | 17 |
|  |  | 1 | Lumpsum قطعي |  | Transportation of all items to the field farming schools (3 FFS) اجور نقل المواد الى مواقع المدارس الحقلية عدد (3) | 18 |
|  |  | 3 | system |  | Installation fees of irrigation systems and the solar systems اجور نصب وربط وتشغيل منظومات الري والطاقة الشمسية | 19 |
|  | Total IQD |  |  |  |  |  |